## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | BUS1 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | BUS2 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0197 | -0.027981 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | BUS3 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0004 | -0.060097 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | BUS4 | 69 | 1.1 | 0.9 | 0.99858 | -0.074721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | BUS5 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0044 | -0.064315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | BUS6 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99871 | -0.11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
6 | 7 | 1 | BUS7 | 138 | 1.1 | 0.9 | 1.0068 | -0.084285 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
7 | 8 | 1 | BUS8 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.019 | -0.024339 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
8 | 9 | 1 | BUS9 | 138 | 1.1 | 0.9 | 1.0019 | -0.1275 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9 | 10 | 1 | BUS10 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99351 | -0.1302 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
10 | 11 | 1 | BUS11 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99245 | -0.12295 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
11 | 12 | 1 | BUS12 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.98639 | -0.12893 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
12 | 13 | 1 | BUS13 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.98403 | -0.13379 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
13 | 14 | 1 | BUS14 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99063 | -0.16692 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ_1 | 2 | 69 | 0.217 | 0.127 | 1.2 | 0.8 | 1
1 | PQ_2 | 1 | PQ_2 | 3 | 69 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 0.8 | 1
2 | PQ_3 | 1 | PQ_3 | 4 | 69 | 0.478 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1
3 | PQ_4 | 1 | PQ_4 | 5 | 69 | 0.076 | 0.016 | 1.2 | 0.8 | 1
4 | PQ_5 | 1 | PQ_5 | 6 | 138 | 0.15 | 0.075 | 1.2 | 0.8 | 2
5 | PQ_6 | 1 | PQ_6 | 9 | 138 | 0.295 | 0.166 | 1.2 | 0.8 | 2
6 | PQ_7 | 1 | PQ_7 | 10 | 138 | 0.09 | 0.058 | 1.2 | 0.8 | 2
7 | PQ_8 | 1 | PQ_8 | 11 | 138 | 0.035 | 0.018 | 1.2 | 0.8 | 2
8 | PQ_9 | 1 | PQ_9 | 12 | 138 | 0.061 | 0.016 | 1.2 | 0.8 | 2
9 | PQ_10 | 1 | PQ_10 | 13 | 138 | 0.135 | 0.058 | 1.2 | 0.8 | 2
10 | PQ_11 | 1 | PQ_11 | 14 | 138 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.8 | 2

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 69 | 2 |  | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | -0.4 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.13
1 | 3 | 1 | 3 | 100 | 69 | 3 |  | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | -0.1 | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.13
2 | 4 | 1 | 4 | 100 | 138 | 6 |  | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.06 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.12
3 | 5 | 1 | 5 | 100 | 69 | 8 |  | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.06 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.12

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 69 | 1 |  | 0.81442 | 0.01962 | 2 | 0.5 | 1 | -0.5 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt_1 | 9 | 100 | 138 | 0 | 0.19 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt_2 | 14 | 100 | 138 | 0 | 0.15 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line_1 | 1 | 2 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_2 | 1 | Line_2 | 1 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_3 | 1 | Line_3 | 2 | 3 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_4 | 1 | Line_4 | 2 | 4 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_5 | 1 | Line_5 | 2 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_6 | 1 | Line_6 | 3 | 4 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_7 | 1 | Line_7 | 4 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_8 | 1 | Line_8 | 6 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_9 | 1 | Line_9 | 6 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_10 | 1 | Line_10 | 6 | 13 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_11 | 1 | Line_11 | 7 | 9 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_12 | 1 | Line_12 | 9 | 10 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_13 | 1 | Line_13 | 9 | 14 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_14 | 1 | Line_14 | 10 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_15 | 1 | Line_15 | 12 | 13 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Line_16 | 1 | Line_16 | 13 | 14 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Line_17 | 1 | Line_17 | 4 | 7 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
17 | Line_18 | 1 | Line_18 | 4 | 9 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
18 | Line_19 | 1 | Line_19 | 6 | 5 | 100 | 60 | 138 | 69 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
19 | Line_20 | 1 | Line_20 | 8 | 7 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1
1 | 2 | 1 | AREA2

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 1 | 1 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.23 | 0.8 | 0.23 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 2 | 2 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 3 | 3 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU_4 | 6 | 4 |  | 100 | 138 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
4 | GENROU_5 | 1 | GENROU_5 | 8 | 5 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENROU_1 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
1 | TGOV1_2 | 1 | TGOV1_2 | GENROU_2 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0
2 | TGOV1_3 | 1 | TGOV1_3 | GENROU_3 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0
3 | TGOV1_4 | 1 | TGOV1_4 | GENROU_4 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
4 | TGOV1_5 | 1 | TGOV1_5 | GENROU_5 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF
0 | EXST1_1 | 1 | EXST1_1 | GENROU_2 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1

## ESST3A
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | KM | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KG | KP | KI | VBMAX | KC | XL | VGMAX | THETAP | TM | VMMAX | VMMIN
0 | ESST3A_2 | 1 | ESST3A_2 | GENROU_1 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
1 | ESST3A_3 | 1 | ESST3A_3 | GENROU_3 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
2 | ESST3A_4 | 1 | ESST3A_4 | GENROU_4 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
3 | ESST3A_5 | 1 | ESST3A_5 | GENROU_5 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 3 | 0.02 | 0.02 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 1 | 0.02 | 0.02 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 2 | 0.02 | 0.02 | 60

## Alter
uid | idx | u | name | t | model | dev | src | attr | method | amount | rand | lb | ub
0 | 1 | 1 | Alter_1 | 0 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1 | Alter_2 | 0.033333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 2.0944e-05 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | Alter_3 | 0.066667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 8.3776e-05 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | Alter_4 | 0.1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00018849 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | Alter_5 | 0.13333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0003351 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | Alter_6 | 0.16667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00052357 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | Alter_7 | 0.2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0007539 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | Alter_8 | 0.23333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0010261 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 1 | Alter_9 | 0.26667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00134 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | Alter_10 | 0.3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0016956 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 1 | Alter_11 | 0.33333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0020927 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 1 | Alter_12 | 0.36667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0025312 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | Alter_13 | 0.4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0030109 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | Alter_14 | 0.43333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0035313 | 0 | 0 | 0
14 | 15 | 1 | Alter_15 | 0.46667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0040922 | 0 | 0 | 0
15 | 16 | 1 | Alter_16 | 0.5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.004693 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 1 | Alter_17 | 0.53333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0053332 | 0 | 0 | 0
17 | 18 | 1 | Alter_18 | 0.56667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0060118 | 0 | 0 | 0
18 | 19 | 1 | Alter_19 | 0.6 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0067281 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 1 | Alter_20 | 0.63333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.007481 | 0 | 0 | 0
20 | 21 | 1 | Alter_21 | 0.66667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0082691 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 1 | Alter_22 | 0.7 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0090911 | 0 | 0 | 0
22 | 23 | 1 | Alter_23 | 0.73333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0099451 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 1 | Alter_24 | 0.76667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.010829 | 0 | 0 | 0
24 | 25 | 1 | Alter_25 | 0.8 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.011741 | 0 | 0 | 0
25 | 26 | 1 | Alter_26 | 0.83333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.012679 | 0 | 0 | 0
26 | 27 | 1 | Alter_27 | 0.86667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.013638 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | 1 | Alter_28 | 0.9 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.014618 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | 1 | Alter_29 | 0.93333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.015612 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 1 | Alter_30 | 0.96667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.016619 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | 1 | Alter_31 | 1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.017634 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | 1 | Alter_32 | 1.0333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.018651 | 0 | 0 | 0
32 | 33 | 1 | Alter_33 | 1.0667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.019666 | 0 | 0 | 0
33 | 34 | 1 | Alter_34 | 1.1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.020673 | 0 | 0 | 0
34 | 35 | 1 | Alter_35 | 1.1333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.021667 | 0 | 0 | 0
35 | 36 | 1 | Alter_36 | 1.1667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.022641 | 0 | 0 | 0
36 | 37 | 1 | Alter_37 | 1.2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.023589 | 0 | 0 | 0
37 | 38 | 1 | Alter_38 | 1.2333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.024502 | 0 | 0 | 0
38 | 39 | 1 | Alter_39 | 1.2667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.025375 | 0 | 0 | 0
39 | 40 | 1 | Alter_40 | 1.3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.026198 | 0 | 0 | 0
40 | 41 | 1 | Alter_41 | 1.3333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.026964 | 0 | 0 | 0
41 | 42 | 1 | Alter_42 | 1.3667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.027664 | 0 | 0 | 0
42 | 43 | 1 | Alter_43 | 1.4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.02829 | 0 | 0 | 0
43 | 44 | 1 | Alter_44 | 1.4333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.028832 | 0 | 0 | 0
44 | 45 | 1 | Alter_45 | 1.4667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029282 | 0 | 0 | 0
45 | 46 | 1 | Alter_46 | 1.5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029631 | 0 | 0 | 0
46 | 47 | 1 | Alter_47 | 1.5333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029869 | 0 | 0 | 0
47 | 48 | 1 | Alter_48 | 1.5667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029988 | 0 | 0 | 0
48 | 49 | 1 | Alter_49 | 1.6 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029979 | 0 | 0 | 0
49 | 50 | 1 | Alter_50 | 1.6333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029833 | 0 | 0 | 0
50 | 51 | 1 | Alter_51 | 1.6667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029544 | 0 | 0 | 0
51 | 52 | 1 | Alter_52 | 1.7 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029104 | 0 | 0 | 0
52 | 53 | 1 | Alter_53 | 1.7333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.028506 | 0 | 0 | 0
53 | 54 | 1 | Alter_54 | 1.7667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.027744 | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 1 | Alter_55 | 1.8 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.026815 | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 1 | Alter_56 | 1.8333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.025715 | 0 | 0 | 0
56 | 57 | 1 | Alter_57 | 1.8667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.024442 | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 1 | Alter_58 | 1.9 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.022995 | 0 | 0 | 0
58 | 59 | 1 | Alter_59 | 1.9333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.021375 | 0 | 0 | 0
59 | 60 | 1 | Alter_60 | 1.9667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.019587 | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 1 | Alter_61 | 2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.017634 | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 1 | Alter_62 | 2.0333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.015523 | 0 | 0 | 0
62 | 63 | 1 | Alter_63 | 2.0667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.013264 | 0 | 0 | 0
63 | 64 | 1 | Alter_64 | 2.1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.010868 | 0 | 0 | 0
64 | 65 | 1 | Alter_65 | 2.1333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0083496 | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 1 | Alter_66 | 2.1667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0057243 | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 1 | Alter_67 | 2.2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0030109 | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 1 | Alter_68 | 2.2333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00023038 | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 1 | Alter_69 | 2.2667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0025938 | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 1 | Alter_70 | 2.3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0054362 | 0 | 0 | 0
70 | 71 | 1 | Alter_71 | 2.3333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0082691 | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 1 | Alter_72 | 2.3667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.011063 | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 1 | Alter_73 | 2.4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.013787 | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 1 | Alter_74 | 2.4333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.016409 | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 1 | Alter_75 | 2.4667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.018896 | 0 | 0 | 0
75 | 76 | 1 | Alter_76 | 2.5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.021213 | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 1 | Alter_77 | 2.5333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.023328 | 0 | 0 | 0
77 | 78 | 1 | Alter_78 | 2.5667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.025206 | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 1 | Alter_79 | 2.6 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.026815 | 0 | 0 | 0
79 | 80 | 1 | Alter_80 | 2.6333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.028126 | 0 | 0 | 0
80 | 81 | 1 | Alter_81 | 2.6667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029109 | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 1 | Alter_82 | 2.7 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029739 | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 1 | Alter_83 | 2.7333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029995 | 0 | 0 | 0
83 | 84 | 1 | Alter_84 | 2.7667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029859 | 0 | 0 | 0
84 | 85 | 1 | Alter_85 | 2.8 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029318 | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 1 | Alter_86 | 2.8333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.028366 | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 1 | Alter_87 | 2.8667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.027 | 0 | 0 | 0
87 | 88 | 1 | Alter_88 | 2.9 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.025228 | 0 | 0 | 0
88 | 89 | 1 | Alter_89 | 2.9333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.023062 | 0 | 0 | 0
89 | 90 | 1 | Alter_90 | 2.9667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.020521 | 0 | 0 | 0
90 | 91 | 1 | Alter_91 | 3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.017634 | 0 | 0 | 0
91 | 92 | 1 | Alter_92 | 3.0333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.014434 | 0 | 0 | 0
92 | 93 | 1 | Alter_93 | 3.0667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.010966 | 0 | 0 | 0
93 | 94 | 1 | Alter_94 | 3.1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.007278 | 0 | 0 | 0
94 | 95 | 1 | Alter_95 | 3.1333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0034273 | 0 | 0 | 0
95 | 96 | 1 | Alter_96 | 3.1667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00052357 | 0 | 0 | 0
96 | 97 | 1 | Alter_97 | 3.2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0045068 | 0 | 0 | 0
97 | 98 | 1 | Alter_98 | 3.2333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0084501 | 0 | 0 | 0
98 | 99 | 1 | Alter_99 | 3.2667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.012279 | 0 | 0 | 0
99 | 100 | 1 | Alter_100 | 3.3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.015915 | 0 | 0 | 0
100 | 101 | 1 | Alter_101 | 3.3333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.019284 | 0 | 0 | 0
101 | 102 | 1 | Alter_102 | 3.3667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.022308 | 0 | 0 | 0
102 | 103 | 1 | Alter_103 | 3.4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.024918 | 0 | 0 | 0
103 | 104 | 1 | Alter_104 | 3.4333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.027046 | 0 | 0 | 0
104 | 105 | 1 | Alter_105 | 3.4667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.028633 | 0 | 0 | 0
105 | 106 | 1 | Alter_106 | 3.5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029631 | 0 | 0 | 0
106 | 107 | 1 | Alter_107 | 3.5333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029999 | 0 | 0 | 0
107 | 108 | 1 | Alter_108 | 3.5667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029711 | 0 | 0 | 0
108 | 109 | 1 | Alter_109 | 3.6 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.028756 | 0 | 0 | 0
109 | 110 | 1 | Alter_110 | 3.6333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.027136 | 0 | 0 | 0
110 | 111 | 1 | Alter_111 | 3.6667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.024871 | 0 | 0 | 0
111 | 112 | 1 | Alter_112 | 3.7 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.021998 | 0 | 0 | 0
112 | 113 | 1 | Alter_113 | 3.7333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.018569 | 0 | 0 | 0
113 | 114 | 1 | Alter_114 | 3.7667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.014654 | 0 | 0 | 0
114 | 115 | 1 | Alter_115 | 3.8 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.010339 | 0 | 0 | 0
115 | 116 | 1 | Alter_116 | 3.8333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0057243 | 0 | 0 | 0
116 | 117 | 1 | Alter_117 | 3.8667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.00092139 | 0 | 0 | 0
117 | 118 | 1 | Alter_118 | 3.9 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0039469 | 0 | 0 | 0
118 | 119 | 1 | Alter_119 | 3.9333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0087511 | 0 | 0 | 0
119 | 120 | 1 | Alter_120 | 3.9667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.013358 | 0 | 0 | 0
120 | 121 | 1 | Alter_121 | 4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.017634 | 0 | 0 | 0
121 | 122 | 1 | Alter_122 | 4.0333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.021449 | 0 | 0 | 0
122 | 123 | 1 | Alter_123 | 4.0667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.024682 | 0 | 0 | 0
123 | 124 | 1 | Alter_124 | 4.1 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.027225 | 0 | 0 | 0
124 | 125 | 1 | Alter_125 | 4.1333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.028983 | 0 | 0 | 0
125 | 126 | 1 | Alter_126 | 4.1667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029886 | 0 | 0 | 0
126 | 127 | 1 | Alter_127 | 4.2 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.029884 | 0 | 0 | 0
127 | 128 | 1 | Alter_128 | 4.2333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.028956 | 0 | 0 | 0
128 | 129 | 1 | Alter_129 | 4.2667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.027109 | 0 | 0 | 0
129 | 130 | 1 | Alter_130 | 4.3 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.024381 | 0 | 0 | 0
130 | 131 | 1 | Alter_131 | 4.3333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.02084 | 0 | 0 | 0
131 | 132 | 1 | Alter_132 | 4.3667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.016584 | 0 | 0 | 0
132 | 133 | 1 | Alter_133 | 4.4 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.011741 | 0 | 0 | 0
133 | 134 | 1 | Alter_134 | 4.4333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.0064625 | 0 | 0 | 0
134 | 135 | 1 | Alter_135 | 4.4667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | -0.00092139 | 0 | 0 | 0
135 | 136 | 1 | Alter_136 | 4.5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.004693 | 0 | 0 | 0
136 | 137 | 1 | Alter_137 | 4.5333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.010182 | 0 | 0 | 0
137 | 138 | 1 | Alter_138 | 4.5667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.015343 | 0 | 0 | 0
138 | 139 | 1 | Alter_139 | 4.6 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.01998 | 0 | 0 | 0
139 | 140 | 1 | Alter_140 | 4.6333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.023909 | 0 | 0 | 0
140 | 141 | 1 | Alter_141 | 4.6667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.026964 | 0 | 0 | 0
141 | 142 | 1 | Alter_142 | 4.7 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.02901 | 0 | 0 | 0
142 | 143 | 1 | Alter_143 | 4.7333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029946 | 0 | 0 | 0
143 | 144 | 1 | Alter_144 | 4.7667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.029711 | 0 | 0 | 0
144 | 145 | 1 | Alter_145 | 4.8 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.02829 | 0 | 0 | 0
145 | 146 | 1 | Alter_146 | 4.8333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.025715 | 0 | 0 | 0
146 | 147 | 1 | Alter_147 | 4.8667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.022069 | 0 | 0 | 0
147 | 148 | 1 | Alter_148 | 4.9 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.017481 | 0 | 0 | 0
148 | 149 | 1 | Alter_149 | 4.9333 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.012126 | 0 | 0 | 0
149 | 150 | 1 | Alter_150 | 4.9667 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 0.0062169 | 0 | 0 | 0
150 | 151 | 1 | Alter_151 | 5 | PQ | PQ_1 | Ppf | v | + | 1.5105e-15 | 0 | 0 | 0
151 | 152 | 1 | Alter_152 | 6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 153 | 1 | Alter_153 | 6.0333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 1.3963e-05 | 0 | 0 | 0
153 | 154 | 1 | Alter_154 | 6.0667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 5.585e-05 | 0 | 0 | 0
154 | 155 | 1 | Alter_155 | 6.1 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00012566 | 0 | 0 | 0
155 | 156 | 1 | Alter_156 | 6.1333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0002234 | 0 | 0 | 0
156 | 157 | 1 | Alter_157 | 6.1667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00034905 | 0 | 0 | 0
157 | 158 | 1 | Alter_158 | 6.2 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0005026 | 0 | 0 | 0
158 | 159 | 1 | Alter_159 | 6.2333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00068404 | 0 | 0 | 0
159 | 160 | 1 | Alter_160 | 6.2667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00089331 | 0 | 0 | 0
160 | 161 | 1 | Alter_161 | 6.3 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0011304 | 0 | 0 | 0
161 | 162 | 1 | Alter_162 | 6.3333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0013951 | 0 | 0 | 0
162 | 163 | 1 | Alter_163 | 6.3667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0016875 | 0 | 0 | 0
163 | 164 | 1 | Alter_164 | 6.4 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0020072 | 0 | 0 | 0
164 | 165 | 1 | Alter_165 | 6.4333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0023542 | 0 | 0 | 0
165 | 166 | 1 | Alter_166 | 6.4667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0027281 | 0 | 0 | 0
166 | 167 | 1 | Alter_167 | 6.5 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0031287 | 0 | 0 | 0
167 | 168 | 1 | Alter_168 | 6.5333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0035554 | 0 | 0 | 0
168 | 169 | 1 | Alter_169 | 6.5667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0040079 | 0 | 0 | 0
169 | 170 | 1 | Alter_170 | 6.6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0044854 | 0 | 0 | 0
170 | 171 | 1 | Alter_171 | 6.6333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0049873 | 0 | 0 | 0
171 | 172 | 1 | Alter_172 | 6.6667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0055127 | 0 | 0 | 0
172 | 173 | 1 | Alter_173 | 6.7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0060607 | 0 | 0 | 0
173 | 174 | 1 | Alter_174 | 6.7333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0066301 | 0 | 0 | 0
174 | 175 | 1 | Alter_175 | 6.7667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0072195 | 0 | 0 | 0
175 | 176 | 1 | Alter_176 | 6.8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0078275 | 0 | 0 | 0
176 | 177 | 1 | Alter_177 | 6.8333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0084524 | 0 | 0 | 0
177 | 178 | 1 | Alter_178 | 6.8667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0090922 | 0 | 0 | 0
178 | 179 | 1 | Alter_179 | 6.9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.009745 | 0 | 0 | 0
179 | 180 | 1 | Alter_180 | 6.9333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.010408 | 0 | 0 | 0
180 | 181 | 1 | Alter_181 | 6.9667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.011079 | 0 | 0 | 0
181 | 182 | 1 | Alter_182 | 7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.011756 | 0 | 0 | 0
182 | 183 | 1 | Alter_183 | 7.0333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.012434 | 0 | 0 | 0
183 | 184 | 1 | Alter_184 | 7.0667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.013111 | 0 | 0 | 0
184 | 185 | 1 | Alter_185 | 7.1 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.013782 | 0 | 0 | 0
185 | 186 | 1 | Alter_186 | 7.1333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.014445 | 0 | 0 | 0
186 | 187 | 1 | Alter_187 | 7.1667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.015094 | 0 | 0 | 0
187 | 188 | 1 | Alter_188 | 7.2 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.015726 | 0 | 0 | 0
188 | 189 | 1 | Alter_189 | 7.2333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.016335 | 0 | 0 | 0
189 | 190 | 1 | Alter_190 | 7.2667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.016916 | 0 | 0 | 0
190 | 191 | 1 | Alter_191 | 7.3 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017465 | 0 | 0 | 0
191 | 192 | 1 | Alter_192 | 7.3333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017976 | 0 | 0 | 0
192 | 193 | 1 | Alter_193 | 7.3667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.018443 | 0 | 0 | 0
193 | 194 | 1 | Alter_194 | 7.4 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01886 | 0 | 0 | 0
194 | 195 | 1 | Alter_195 | 7.4333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019221 | 0 | 0 | 0
195 | 196 | 1 | Alter_196 | 7.4667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019521 | 0 | 0 | 0
196 | 197 | 1 | Alter_197 | 7.5 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019754 | 0 | 0 | 0
197 | 198 | 1 | Alter_198 | 7.5333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019913 | 0 | 0 | 0
198 | 199 | 1 | Alter_199 | 7.5667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019992 | 0 | 0 | 0
199 | 200 | 1 | Alter_200 | 7.6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019986 | 0 | 0 | 0
200 | 201 | 1 | Alter_201 | 7.6333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019889 | 0 | 0 | 0
201 | 202 | 1 | Alter_202 | 7.6667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019696 | 0 | 0 | 0
202 | 203 | 1 | Alter_203 | 7.7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019403 | 0 | 0 | 0
203 | 204 | 1 | Alter_204 | 7.7333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019004 | 0 | 0 | 0
204 | 205 | 1 | Alter_205 | 7.7667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.018496 | 0 | 0 | 0
205 | 206 | 1 | Alter_206 | 7.8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017877 | 0 | 0 | 0
206 | 207 | 1 | Alter_207 | 7.8333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017143 | 0 | 0 | 0
207 | 208 | 1 | Alter_208 | 7.8667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.016294 | 0 | 0 | 0
208 | 209 | 1 | Alter_209 | 7.9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01533 | 0 | 0 | 0
209 | 210 | 1 | Alter_210 | 7.9333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01425 | 0 | 0 | 0
210 | 211 | 1 | Alter_211 | 7.9667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.013058 | 0 | 0 | 0
211 | 212 | 1 | Alter_212 | 8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.011756 | 0 | 0 | 0
212 | 213 | 1 | Alter_213 | 8.0333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.010349 | 0 | 0 | 0
213 | 214 | 1 | Alter_214 | 8.0667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0088426 | 0 | 0 | 0
214 | 215 | 1 | Alter_215 | 8.1 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0072455 | 0 | 0 | 0
215 | 216 | 1 | Alter_216 | 8.1333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0055664 | 0 | 0 | 0
216 | 217 | 1 | Alter_217 | 8.1667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0038162 | 0 | 0 | 0
217 | 218 | 1 | Alter_218 | 8.2 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0020072 | 0 | 0 | 0
218 | 219 | 1 | Alter_219 | 8.2333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00015359 | 0 | 0 | 0
219 | 220 | 1 | Alter_220 | 8.2667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0017292 | 0 | 0 | 0
220 | 221 | 1 | Alter_221 | 8.3 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0036241 | 0 | 0 | 0
221 | 222 | 1 | Alter_222 | 8.3333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0055127 | 0 | 0 | 0
222 | 223 | 1 | Alter_223 | 8.3667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0073755 | 0 | 0 | 0
223 | 224 | 1 | Alter_224 | 8.4 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0091916 | 0 | 0 | 0
224 | 225 | 1 | Alter_225 | 8.4333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.01094 | 0 | 0 | 0
225 | 226 | 1 | Alter_226 | 8.4667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.012597 | 0 | 0 | 0
226 | 227 | 1 | Alter_227 | 8.5 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.014142 | 0 | 0 | 0
227 | 228 | 1 | Alter_228 | 8.5333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.015552 | 0 | 0 | 0
228 | 229 | 1 | Alter_229 | 8.5667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.016804 | 0 | 0 | 0
229 | 230 | 1 | Alter_230 | 8.6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.017877 | 0 | 0 | 0
230 | 231 | 1 | Alter_231 | 8.6333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.018751 | 0 | 0 | 0
231 | 232 | 1 | Alter_232 | 8.6667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019406 | 0 | 0 | 0
232 | 233 | 1 | Alter_233 | 8.7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019826 | 0 | 0 | 0
233 | 234 | 1 | Alter_234 | 8.7333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019997 | 0 | 0 | 0
234 | 235 | 1 | Alter_235 | 8.7667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019906 | 0 | 0 | 0
235 | 236 | 1 | Alter_236 | 8.8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019545 | 0 | 0 | 0
236 | 237 | 1 | Alter_237 | 8.8333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.01891 | 0 | 0 | 0
237 | 238 | 1 | Alter_238 | 8.8667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.018 | 0 | 0 | 0
238 | 239 | 1 | Alter_239 | 8.9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.016819 | 0 | 0 | 0
239 | 240 | 1 | Alter_240 | 8.9333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.015375 | 0 | 0 | 0
240 | 241 | 1 | Alter_241 | 8.9667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.013681 | 0 | 0 | 0
241 | 242 | 1 | Alter_242 | 9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.011756 | 0 | 0 | 0
242 | 243 | 1 | Alter_243 | 9.0333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0096228 | 0 | 0 | 0
243 | 244 | 1 | Alter_244 | 9.0667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0073105 | 0 | 0 | 0
244 | 245 | 1 | Alter_245 | 9.1 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.004852 | 0 | 0 | 0
245 | 246 | 1 | Alter_246 | 9.1333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0022849 | 0 | 0 | 0
246 | 247 | 1 | Alter_247 | 9.1667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00034905 | 0 | 0 | 0
247 | 248 | 1 | Alter_248 | 9.2 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0030045 | 0 | 0 | 0
248 | 249 | 1 | Alter_249 | 9.2333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0056334 | 0 | 0 | 0
249 | 250 | 1 | Alter_250 | 9.2667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0081857 | 0 | 0 | 0
250 | 251 | 1 | Alter_251 | 9.3 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01061 | 0 | 0 | 0
251 | 252 | 1 | Alter_252 | 9.3333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.012856 | 0 | 0 | 0
252 | 253 | 1 | Alter_253 | 9.3667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.014872 | 0 | 0 | 0
253 | 254 | 1 | Alter_254 | 9.4 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.016612 | 0 | 0 | 0
254 | 255 | 1 | Alter_255 | 9.4333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.018031 | 0 | 0 | 0
255 | 256 | 1 | Alter_256 | 9.4667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019089 | 0 | 0 | 0
256 | 257 | 1 | Alter_257 | 9.5 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019754 | 0 | 0 | 0
257 | 258 | 1 | Alter_258 | 9.5333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019999 | 0 | 0 | 0
258 | 259 | 1 | Alter_259 | 9.5667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019807 | 0 | 0 | 0
259 | 260 | 1 | Alter_260 | 9.6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01917 | 0 | 0 | 0
260 | 261 | 1 | Alter_261 | 9.6333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.018091 | 0 | 0 | 0
261 | 262 | 1 | Alter_262 | 9.6667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.016581 | 0 | 0 | 0
262 | 263 | 1 | Alter_263 | 9.7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.014665 | 0 | 0 | 0
263 | 264 | 1 | Alter_264 | 9.7333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.012379 | 0 | 0 | 0
264 | 265 | 1 | Alter_265 | 9.7667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0097694 | 0 | 0 | 0
265 | 266 | 1 | Alter_266 | 9.8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0068929 | 0 | 0 | 0
266 | 267 | 1 | Alter_267 | 9.8333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0038162 | 0 | 0 | 0
267 | 268 | 1 | Alter_268 | 9.8667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.00061426 | 0 | 0 | 0
268 | 269 | 1 | Alter_269 | 9.9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0026313 | 0 | 0 | 0
269 | 270 | 1 | Alter_270 | 9.9333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0058341 | 0 | 0 | 0
270 | 271 | 1 | Alter_271 | 9.9667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0089052 | 0 | 0 | 0
271 | 272 | 1 | Alter_272 | 10 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.011756 | 0 | 0 | 0
272 | 273 | 1 | Alter_273 | 10.0333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.014299 | 0 | 0 | 0
273 | 274 | 1 | Alter_274 | 10.0667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.016455 | 0 | 0 | 0
274 | 275 | 1 | Alter_275 | 10.1 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.01815 | 0 | 0 | 0
275 | 276 | 1 | Alter_276 | 10.1333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019322 | 0 | 0 | 0
276 | 277 | 1 | Alter_277 | 10.1667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019924 | 0 | 0 | 0
277 | 278 | 1 | Alter_278 | 10.2 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019923 | 0 | 0 | 0
278 | 279 | 1 | Alter_279 | 10.2333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.019304 | 0 | 0 | 0
279 | 280 | 1 | Alter_280 | 10.2667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.018073 | 0 | 0 | 0
280 | 281 | 1 | Alter_281 | 10.3 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.016254 | 0 | 0 | 0
281 | 282 | 1 | Alter_282 | 10.3333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.013893 | 0 | 0 | 0
282 | 283 | 1 | Alter_283 | 10.3667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.011056 | 0 | 0 | 0
283 | 284 | 1 | Alter_284 | 10.4 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0078275 | 0 | 0 | 0
284 | 285 | 1 | Alter_285 | 10.4333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.0043083 | 0 | 0 | 0
285 | 286 | 1 | Alter_286 | 10.4667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | -0.00061426 | 0 | 0 | 0
286 | 287 | 1 | Alter_287 | 10.5 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0031287 | 0 | 0 | 0
287 | 288 | 1 | Alter_288 | 10.5333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0067879 | 0 | 0 | 0
288 | 289 | 1 | Alter_289 | 10.5667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.010229 | 0 | 0 | 0
289 | 290 | 1 | Alter_290 | 10.6 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01332 | 0 | 0 | 0
290 | 291 | 1 | Alter_291 | 10.6333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.015939 | 0 | 0 | 0
291 | 292 | 1 | Alter_292 | 10.6667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017976 | 0 | 0 | 0
292 | 293 | 1 | Alter_293 | 10.7 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01934 | 0 | 0 | 0
293 | 294 | 1 | Alter_294 | 10.7333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019964 | 0 | 0 | 0
294 | 295 | 1 | Alter_295 | 10.7667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.019807 | 0 | 0 | 0
295 | 296 | 1 | Alter_296 | 10.8 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.01886 | 0 | 0 | 0
296 | 297 | 1 | Alter_297 | 10.8333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.017143 | 0 | 0 | 0
297 | 298 | 1 | Alter_298 | 10.8667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.014712 | 0 | 0 | 0
298 | 299 | 1 | Alter_299 | 10.9 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.011654 | 0 | 0 | 0
299 | 300 | 1 | Alter_300 | 10.9333 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0080837 | 0 | 0 | 0
300 | 301 | 1 | Alter_301 | 10.9667 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 0.0041446 | 0 | 0 | 0
301 | 302 | 1 | Alter_302 | 11 | PQ | PQ_2 | Ppf | v | + | 2.286e-15 | 0 | 0 | 0
302 | 303 | 1 | Alter_303 | 12 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 304 | 1 | Alter_304 | 12.0333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 1.3963e-05 | 0 | 0 | 0
304 | 305 | 1 | Alter_305 | 12.0667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 5.585e-05 | 0 | 0 | 0
305 | 306 | 1 | Alter_306 | 12.1 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00012566 | 0 | 0 | 0
306 | 307 | 1 | Alter_307 | 12.1333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0002234 | 0 | 0 | 0
307 | 308 | 1 | Alter_308 | 12.1667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00034905 | 0 | 0 | 0
308 | 309 | 1 | Alter_309 | 12.2 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0005026 | 0 | 0 | 0
309 | 310 | 1 | Alter_310 | 12.2333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00068404 | 0 | 0 | 0
310 | 311 | 1 | Alter_311 | 12.2667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00089331 | 0 | 0 | 0
311 | 312 | 1 | Alter_312 | 12.3 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0011304 | 0 | 0 | 0
312 | 313 | 1 | Alter_313 | 12.3333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0013951 | 0 | 0 | 0
313 | 314 | 1 | Alter_314 | 12.3667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0016875 | 0 | 0 | 0
314 | 315 | 1 | Alter_315 | 12.4 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0020072 | 0 | 0 | 0
315 | 316 | 1 | Alter_316 | 12.4333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0023542 | 0 | 0 | 0
316 | 317 | 1 | Alter_317 | 12.4667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0027281 | 0 | 0 | 0
317 | 318 | 1 | Alter_318 | 12.5 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0031287 | 0 | 0 | 0
318 | 319 | 1 | Alter_319 | 12.5333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0035554 | 0 | 0 | 0
319 | 320 | 1 | Alter_320 | 12.5667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0040079 | 0 | 0 | 0
320 | 321 | 1 | Alter_321 | 12.6 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0044854 | 0 | 0 | 0
321 | 322 | 1 | Alter_322 | 12.6333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0049873 | 0 | 0 | 0
322 | 323 | 1 | Alter_323 | 12.6667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0055127 | 0 | 0 | 0
323 | 324 | 1 | Alter_324 | 12.7 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0060607 | 0 | 0 | 0
324 | 325 | 1 | Alter_325 | 12.7333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0066301 | 0 | 0 | 0
325 | 326 | 1 | Alter_326 | 12.7667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0072195 | 0 | 0 | 0
326 | 327 | 1 | Alter_327 | 12.8 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0078275 | 0 | 0 | 0
327 | 328 | 1 | Alter_328 | 12.8333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0084524 | 0 | 0 | 0
328 | 329 | 1 | Alter_329 | 12.8667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0090922 | 0 | 0 | 0
329 | 330 | 1 | Alter_330 | 12.9 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.009745 | 0 | 0 | 0
330 | 331 | 1 | Alter_331 | 12.9333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.010408 | 0 | 0 | 0
331 | 332 | 1 | Alter_332 | 12.9667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.011079 | 0 | 0 | 0
332 | 333 | 1 | Alter_333 | 13 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.011756 | 0 | 0 | 0
333 | 334 | 1 | Alter_334 | 13.0333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.012434 | 0 | 0 | 0
334 | 335 | 1 | Alter_335 | 13.0667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.013111 | 0 | 0 | 0
335 | 336 | 1 | Alter_336 | 13.1 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.013782 | 0 | 0 | 0
336 | 337 | 1 | Alter_337 | 13.1333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.014445 | 0 | 0 | 0
337 | 338 | 1 | Alter_338 | 13.1667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.015094 | 0 | 0 | 0
338 | 339 | 1 | Alter_339 | 13.2 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.015726 | 0 | 0 | 0
339 | 340 | 1 | Alter_340 | 13.2333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.016335 | 0 | 0 | 0
340 | 341 | 1 | Alter_341 | 13.2667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.016916 | 0 | 0 | 0
341 | 342 | 1 | Alter_342 | 13.3 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017465 | 0 | 0 | 0
342 | 343 | 1 | Alter_343 | 13.3333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017976 | 0 | 0 | 0
343 | 344 | 1 | Alter_344 | 13.3667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.018443 | 0 | 0 | 0
344 | 345 | 1 | Alter_345 | 13.4 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01886 | 0 | 0 | 0
345 | 346 | 1 | Alter_346 | 13.4333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019221 | 0 | 0 | 0
346 | 347 | 1 | Alter_347 | 13.4667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019521 | 0 | 0 | 0
347 | 348 | 1 | Alter_348 | 13.5 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019754 | 0 | 0 | 0
348 | 349 | 1 | Alter_349 | 13.5333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019913 | 0 | 0 | 0
349 | 350 | 1 | Alter_350 | 13.5667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019992 | 0 | 0 | 0
350 | 351 | 1 | Alter_351 | 13.6 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019986 | 0 | 0 | 0
351 | 352 | 1 | Alter_352 | 13.6333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019889 | 0 | 0 | 0
352 | 353 | 1 | Alter_353 | 13.6667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019696 | 0 | 0 | 0
353 | 354 | 1 | Alter_354 | 13.7 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019403 | 0 | 0 | 0
354 | 355 | 1 | Alter_355 | 13.7333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019004 | 0 | 0 | 0
355 | 356 | 1 | Alter_356 | 13.7667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.018496 | 0 | 0 | 0
356 | 357 | 1 | Alter_357 | 13.8 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017877 | 0 | 0 | 0
357 | 358 | 1 | Alter_358 | 13.8333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017143 | 0 | 0 | 0
358 | 359 | 1 | Alter_359 | 13.8667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.016294 | 0 | 0 | 0
359 | 360 | 1 | Alter_360 | 13.9 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01533 | 0 | 0 | 0
360 | 361 | 1 | Alter_361 | 13.9333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01425 | 0 | 0 | 0
361 | 362 | 1 | Alter_362 | 13.9667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.013058 | 0 | 0 | 0
362 | 363 | 1 | Alter_363 | 14 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.011756 | 0 | 0 | 0
363 | 364 | 1 | Alter_364 | 14.0333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.010349 | 0 | 0 | 0
364 | 365 | 1 | Alter_365 | 14.0667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0088426 | 0 | 0 | 0
365 | 366 | 1 | Alter_366 | 14.1 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0072455 | 0 | 0 | 0
366 | 367 | 1 | Alter_367 | 14.1333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0055664 | 0 | 0 | 0
367 | 368 | 1 | Alter_368 | 14.1667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0038162 | 0 | 0 | 0
368 | 369 | 1 | Alter_369 | 14.2 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0020072 | 0 | 0 | 0
369 | 370 | 1 | Alter_370 | 14.2333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00015359 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 1 | Alter_371 | 14.2667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0017292 | 0 | 0 | 0
371 | 372 | 1 | Alter_372 | 14.3 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0036241 | 0 | 0 | 0
372 | 373 | 1 | Alter_373 | 14.3333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0055127 | 0 | 0 | 0
373 | 374 | 1 | Alter_374 | 14.3667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0073755 | 0 | 0 | 0
374 | 375 | 1 | Alter_375 | 14.4 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0091916 | 0 | 0 | 0
375 | 376 | 1 | Alter_376 | 14.4333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.01094 | 0 | 0 | 0
376 | 377 | 1 | Alter_377 | 14.4667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.012597 | 0 | 0 | 0
377 | 378 | 1 | Alter_378 | 14.5 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.014142 | 0 | 0 | 0
378 | 379 | 1 | Alter_379 | 14.5333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.015552 | 0 | 0 | 0
379 | 380 | 1 | Alter_380 | 14.5667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.016804 | 0 | 0 | 0
380 | 381 | 1 | Alter_381 | 14.6 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.017877 | 0 | 0 | 0
381 | 382 | 1 | Alter_382 | 14.6333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.018751 | 0 | 0 | 0
382 | 383 | 1 | Alter_383 | 14.6667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019406 | 0 | 0 | 0
383 | 384 | 1 | Alter_384 | 14.7 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019826 | 0 | 0 | 0
384 | 385 | 1 | Alter_385 | 14.7333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019997 | 0 | 0 | 0
385 | 386 | 1 | Alter_386 | 14.7667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019906 | 0 | 0 | 0
386 | 387 | 1 | Alter_387 | 14.8 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019545 | 0 | 0 | 0
387 | 388 | 1 | Alter_388 | 14.8333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.01891 | 0 | 0 | 0
388 | 389 | 1 | Alter_389 | 14.8667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.018 | 0 | 0 | 0
389 | 390 | 1 | Alter_390 | 14.9 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.016819 | 0 | 0 | 0
390 | 391 | 1 | Alter_391 | 14.9333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.015375 | 0 | 0 | 0
391 | 392 | 1 | Alter_392 | 14.9667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.013681 | 0 | 0 | 0
392 | 393 | 1 | Alter_393 | 15 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.011756 | 0 | 0 | 0
393 | 394 | 1 | Alter_394 | 15.0333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0096228 | 0 | 0 | 0
394 | 395 | 1 | Alter_395 | 15.0667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0073105 | 0 | 0 | 0
395 | 396 | 1 | Alter_396 | 15.1 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.004852 | 0 | 0 | 0
396 | 397 | 1 | Alter_397 | 15.1333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0022849 | 0 | 0 | 0
397 | 398 | 1 | Alter_398 | 15.1667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00034905 | 0 | 0 | 0
398 | 399 | 1 | Alter_399 | 15.2 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0030045 | 0 | 0 | 0
399 | 400 | 1 | Alter_400 | 15.2333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0056334 | 0 | 0 | 0
400 | 401 | 1 | Alter_401 | 15.2667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0081857 | 0 | 0 | 0
401 | 402 | 1 | Alter_402 | 15.3 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01061 | 0 | 0 | 0
402 | 403 | 1 | Alter_403 | 15.3333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.012856 | 0 | 0 | 0
403 | 404 | 1 | Alter_404 | 15.3667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.014872 | 0 | 0 | 0
404 | 405 | 1 | Alter_405 | 15.4 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.016612 | 0 | 0 | 0
405 | 406 | 1 | Alter_406 | 15.4333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.018031 | 0 | 0 | 0
406 | 407 | 1 | Alter_407 | 15.4667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019089 | 0 | 0 | 0
407 | 408 | 1 | Alter_408 | 15.5 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019754 | 0 | 0 | 0
408 | 409 | 1 | Alter_409 | 15.5333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019999 | 0 | 0 | 0
409 | 410 | 1 | Alter_410 | 15.5667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019807 | 0 | 0 | 0
410 | 411 | 1 | Alter_411 | 15.6 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01917 | 0 | 0 | 0
411 | 412 | 1 | Alter_412 | 15.6333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.018091 | 0 | 0 | 0
412 | 413 | 1 | Alter_413 | 15.6667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.016581 | 0 | 0 | 0
413 | 414 | 1 | Alter_414 | 15.7 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.014665 | 0 | 0 | 0
414 | 415 | 1 | Alter_415 | 15.7333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.012379 | 0 | 0 | 0
415 | 416 | 1 | Alter_416 | 15.7667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0097694 | 0 | 0 | 0
416 | 417 | 1 | Alter_417 | 15.8 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0068929 | 0 | 0 | 0
417 | 418 | 1 | Alter_418 | 15.8333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0038162 | 0 | 0 | 0
418 | 419 | 1 | Alter_419 | 15.8667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.00061426 | 0 | 0 | 0
419 | 420 | 1 | Alter_420 | 15.9 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0026313 | 0 | 0 | 0
420 | 421 | 1 | Alter_421 | 15.9333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0058341 | 0 | 0 | 0
421 | 422 | 1 | Alter_422 | 15.9667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0089052 | 0 | 0 | 0
422 | 423 | 1 | Alter_423 | 16 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.011756 | 0 | 0 | 0
423 | 424 | 1 | Alter_424 | 16.0333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.014299 | 0 | 0 | 0
424 | 425 | 1 | Alter_425 | 16.0667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.016455 | 0 | 0 | 0
425 | 426 | 1 | Alter_426 | 16.1 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.01815 | 0 | 0 | 0
426 | 427 | 1 | Alter_427 | 16.1333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019322 | 0 | 0 | 0
427 | 428 | 1 | Alter_428 | 16.1667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019924 | 0 | 0 | 0
428 | 429 | 1 | Alter_429 | 16.2 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019923 | 0 | 0 | 0
429 | 430 | 1 | Alter_430 | 16.2333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.019304 | 0 | 0 | 0
430 | 431 | 1 | Alter_431 | 16.2667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.018073 | 0 | 0 | 0
431 | 432 | 1 | Alter_432 | 16.3 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.016254 | 0 | 0 | 0
432 | 433 | 1 | Alter_433 | 16.3333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.013893 | 0 | 0 | 0
433 | 434 | 1 | Alter_434 | 16.3667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.011056 | 0 | 0 | 0
434 | 435 | 1 | Alter_435 | 16.4 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0078275 | 0 | 0 | 0
435 | 436 | 1 | Alter_436 | 16.4333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.0043083 | 0 | 0 | 0
436 | 437 | 1 | Alter_437 | 16.4667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -0.00061426 | 0 | 0 | 0
437 | 438 | 1 | Alter_438 | 16.5 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0031287 | 0 | 0 | 0
438 | 439 | 1 | Alter_439 | 16.5333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0067879 | 0 | 0 | 0
439 | 440 | 1 | Alter_440 | 16.5667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.010229 | 0 | 0 | 0
440 | 441 | 1 | Alter_441 | 16.6 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01332 | 0 | 0 | 0
441 | 442 | 1 | Alter_442 | 16.6333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.015939 | 0 | 0 | 0
442 | 443 | 1 | Alter_443 | 16.6667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017976 | 0 | 0 | 0
443 | 444 | 1 | Alter_444 | 16.7 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01934 | 0 | 0 | 0
444 | 445 | 1 | Alter_445 | 16.7333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019964 | 0 | 0 | 0
445 | 446 | 1 | Alter_446 | 16.7667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.019807 | 0 | 0 | 0
446 | 447 | 1 | Alter_447 | 16.8 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.01886 | 0 | 0 | 0
447 | 448 | 1 | Alter_448 | 16.8333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.017143 | 0 | 0 | 0
448 | 449 | 1 | Alter_449 | 16.8667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.014712 | 0 | 0 | 0
449 | 450 | 1 | Alter_450 | 16.9 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.011654 | 0 | 0 | 0
450 | 451 | 1 | Alter_451 | 16.9333 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0080837 | 0 | 0 | 0
451 | 452 | 1 | Alter_452 | 16.9667 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | 0.0041446 | 0 | 0 | 0
452 | 453 | 1 | Alter_453 | 17 | PQ | PQ_10 | Ppf | v | + | -4.4286e-15 | 0 | 0 | 0